Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ №_

Технического обслуживания систем противодымовой защиты зданий и сооружений

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания специализированными организациями (Строймонтажавтоматика плюс) по договору 1 вариант | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (электрической части - щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  | Ежемесячно |  |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. |  | То же |  |
| Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  | То же |  |
| Проверка работоспособности составных частей системы (электрической части, сигнализационной части) |  | То же |  |
| Профилактические работы |  | То же |  |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | То же |  |
| Метрологическая проверка КИП |  | По отдельному договору |  |

Заказчик:       ____________________    /________/

Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./