
Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.                                                                                         
 

РЕГЛАМЕНТ №_
Технического обслуживания систем противодымовой защиты зданий и сооружений

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта
	Периодичность обслуживания специализированными организациями 
(Строймонтажавтоматика плюс) 
по договору 
1 вариант
	Примечание

	Внешний осмотр составных частей системы (электрической части - щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	
	Ежемесячно
	

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д.
	
	То же
	

	Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	
	То же
	

	Проверка работоспособности составных частей системы (электрической части, сигнализационной части)
	
	То же
	

	Профилактические работы 
	
	То же
	

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	
	То же
	

	Метрологическая проверка КИП 
	
	По отдельному договору
	



Заказчик:       ____________________    /________/                                                    
Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./
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