
Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.                                                                                           
 

РЕГЛАМЕНТ №_
Технического обслуживания системы  ВПВ

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта
	Периодичность обслуживания специализированными организациями 
(Строймонтажавтоматика плюс) 
по договору
	Примечание

	Внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему
	
	Ежемесячно
	

	Произвести внешний осмотр и регистрацию показаний измерительной аппаратуры
	
	То же
	

	Произвести контроль рабочего положения затвора запорных устройств
	
	То же
	

	Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов
	
	Ежеквартально
	

	Произвести проверку наличия на технических средствах ВПВ табличек или шильдиков с обозначением аналогичным, нанесенным на гидравлической схеме
	
	То же
	

	Проверить работоспособность ВПВ при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды.
	
	Ежемесячно 
	

	Проверить работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом
	
	То же
	

	Проверить работоспособность ВПВ в автоматическом режиме без пуска воды.
	
	То же
	

	Провести проверку работоспособности ВПВ
	
	1 раз в 3 года
	

	Проверка комплектации пожарных шкаф
	
	Ежемесячно
	

	Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов
	
	2 раза в год
	Весна, осень

	Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро
	
	По отдельному договору
	


Заказчик:       ____________________    /________/                                                    
Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./
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