
Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.                                                                      
 
 
РЕГЛАМЕНТ №_
Технического обслуживания системы видеонаблюдения

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия
	Периодичность обслуживания специализированными организациями 
(Строймонтажавтоматика плюс) 
по договору

	Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания
	
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы
	
	То же

	Очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность
	
	1 раз в 3 месяца

	Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи
	
	То же

	Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи
	
	То же 

	Корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер
	
	То же

	Замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания
	
	Ежегодно

	Проверка емкости аккумуляторов
	
	То же



Заказчик:       ____________________    /________/                                             
Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./
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