Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ №_

Технического обслуживания системы газового пожаротушения

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированными организациями (Строймонтажавтоматика плюс) по договору |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т.д.; электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п. |  | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д. |  | То же |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | То же |
| Контроль качества огнегасящего вещества |  | То же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) |  | То же |
| Профилактические работы |  | То же |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах |  | Ежеквартально |

Заказчик:       ____________________    /________/

Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./