
Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.                                                                      
 
 
РЕГЛАМЕНТ №_
Технического обслуживания системы газового пожаротушения

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия
	Периодичность обслуживания специализированными организациями 
(Строймонтажавтоматика плюс) 
по договору

	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с
огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и
т.д.; электротехнической части - шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.;
сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности
креплений, наличие пломб и т.п.
	
	Ежемесячно

	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д.   
	
	То же

	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	
	То же

	Контроль качества огнегасящего
вещества
	
	То же

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	
	То же 

	Профилактические работы
	
	То же

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	
	Ежеквартально



Заказчик:       ____________________    /________/                                             
Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./
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