
Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.                                                                      
 
 
РЕГЛАМЕНТ №_
Технического обслуживания системы контроля и управления доступом

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия
	Периодичность обслуживания специализированными организациями 
(Строймонтажавтоматика плюс) 
по договору

	1. Внешний осмотр пожарных гидрантов, колодцев и оголовков:
· целостность люков, крышек, замков;
· отсутствие коррозии и механических повреждений.
2. Проверка состояния подъездных путей:
· пригодность для проезда пожарной техники;
· наличие и читабельность знаков и табличек (ПГ, расстояние, диаметр). 
3. Проверка наличия и сохранности пожарных колонок и ключей (если хранятся на объекте):
· наличие пломб (если предусмотрено);  
· отсутствие явных повреждений.
	
	Ежемесячно

	Осмотр узлов ввода водопровода в здание (если имеются):
· состояние запорной арматуры;  
· отсутствие подтеканий и коррозии; 
· наличие и читаемость маркировки. 
	
	Ежеквартально

	1.1. Испытания пожарных гидрантов:  
1.1.1. Проверка работоспособности каждого гидранта:  
· открытие/закрытие гидранта с использованием пожарной колонки;  
· контроль лёгкости хода вентиля;  
· проверка на герметичность (отсутствие подтёков при закрытом состоянии);  
· промывка (кратковременный сброс воды для удаления загрязнений и заиливания).  
1.1.2. Проверка напора и расхода воды:  
· измерение напора и расхода на ближайших и наиболее удалённых гидрантах;
· сравнение с расчётными/нормативными значениями (обеспечение требуемого расхода и напора для тушения пожара).  
1.1.3. Составление акта испытаний НПВ:  
· перечень проверенных гидрантов;  
· результаты измерений напора и расхода;  
· выявленные неисправности и рекомендации по устранению.  
 1.2. Осмотр и обслуживание трубопровода:  
1.2.1. Проверка запорной арматуры:
· работоспособность задвижек и вентилей;  
· состояние штоков и уплотнений; 
· смазка и разработка затворов (при необходимости).  
1.3. Обслуживание колодцев и камер
	
	Ежегодно

	Профилактические работы
	
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	
	То же



Заказчик:       ____________________    /________/                                             
Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./
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