Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ №_

Технического обслуживания ПС и СОУЭ

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания специализированными организациями (Строймонтажавтоматика плюс) по договору | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. |  | Ежемесячно |  |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе |  | То же |  |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | То же |  |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) |  | То же |  |
| Профилактические работы |  | То же |  |
| Проверка работоспособности системы |  | То же |  |
| Метрологическая проверка КИП |  | По отдельному договору |  |

Заказчик:       ____________________    /________/

Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./