
Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.                                                                      
 
 
РЕГЛАМЕНТ №_
Технического обслуживания ПС и СОУЭ

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта
	Периодичность обслуживания специализированными организациями 
(Строймонтажавтоматика плюс) 
по договору
	Примечание

	Проверка составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. 
	
	Ежемесячно
	

	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе 
	
	То же
	

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный 
	
	То же
	

	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) 
	
	То же
	

	Профилактические работы 
	
	То же 
	

	Проверка работоспособности системы
	
	То же
	

	Метрологическая проверка КИП
	
	По отдельному договору
	



Заказчик:       ____________________    /________/                                             
Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./
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