
Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.                                                                      
 
 
РЕГЛАМЕНТ №_
Технического обслуживания системы контроля и управления доступом

	Перечень работ
	Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия
	Периодичность обслуживания специализированными организациями 
(Строймонтажавтоматика плюс) 
по договору

	Внешний осмотр составных частей, (турникета, эл. механических защелок, контролеров, и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	
	Ежемесячно

	Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах   
	
	То же

	Визуальный осмотр турникетов устройства доворота (толкателя, пружин и ролика), оптических датчиков поворота преграждающих планок и демпфирующего устройства. Удаление загрязнения с  поверхности кольца контрольного, находящегося в зазоре оптических датчиков поворота  преграждающих планок. Проверка отсутствия грязи в рабочих зазорах обоих оптических датчиков поворота преграждающих планок
	
	То же

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	
	То же

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части)
	
	То же 

	Визуальная проверка эл. механических защелок и дверных доводчиков дверей
	
	То же

	Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей
	
	То же

	Проверка работоспособности программного обеспечения. Обновление программно-аппаратных  настроек СКД при выходе новых обновлений
	
	При необходимости

	Выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний 
	
	То же

	Проверка системы (полная или частичная) совместно с представителями Службы Эксплуатации (с участием инженерной группы Исполнителя)
	
	То же



Заказчик:       ____________________    /________/                                             
Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./
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